## 試算シート
省エネ効果試算シート（高効率空調機器の入替）
| 項目 |  | 単位 | 更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 |  |  |  |  | 特記事項
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
定格能力の増減
[12 empty] | 項目 |  | 冷房 | 暖房 | ー
定格能力合計（kW）
| 項目 | 負荷率 |  |  |  | 内に必要事項を入力してください。入力完了後、左上表中の「削減率」が30％以上であることを確認してください。
| 冷房時(R1) | 25%
| 暖房時(R2) | 39%
機種別内訳
| 項目 | 更新前 | [15 empty] | 更新後 | [13 empty] | 削減効果
[6 empty] | 冷房 |  |  |  |  | 暖房 |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 冷房 |  |  |  |  | 暖房 |  |  |  |  | 年間
|  | メーカー・型番 | 導入年度 （西暦） | 台数 | 老朽化消費電力倍率(p) (5%/年） | 定格能力 | 定格消費電力 | 日次使用時間 | 年間使用日数 | 年間使用時間 | 定格能力 | 定格消費電力 | 日次使用時間 | 年間使用日数 | 年間使用時間 | 年間電力消費量 | CO2排出量 | メーカー・型番 | 台数 | 定格能力 | 定格消費電力 | 日次使用時間 | 年間使用日数 | 年間使用時間 | 定格能力 | 定格消費電力 | 日次使用時間 | 年間使用日数 | 年間使用時間 | 年間電力消費量 | CO2排出量 | 電力削減量 | CO2削減量
| 単位 |  | 年 | 台 | ％ | kW | kW/台 | 時間/日 | 日 | 時間／年 | kW | kW/台 | 時間/日 | 日 | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 台 | kW | kW/台 | 時間/日 | 日 | 時間／年 | kW | kW/台 | 時間/日 | 日 | 時間／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年
| 入力例 | SZCP160ABDGL | 2010 | 1 | 175% | 14 | 3.69 | 11 | 300 | 3300 | 16 | 3.5 | 11 | 300 | 3300 | 13210.3125 | 5.4955 | SZRC160BYD | 1 | 14 | 3.69 | 11 | 300 | 3300 | 14 | 3.69 | 11 | 300 | 3300 | 7793.28 | 3.242 | 5417.0325 | 2.2535
| 合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 機種1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機種2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機種3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F16: 所沢市:年次で更新